Montera spol. s r.o. Munice 73 37341 Hluboká nad Vltavou 10 1020-CPR-010035231/51-2015

EN 14351-1:2006+A1:2010 Plastové okno a balkonové dveře Megatop 80 jednokřídlové, systém Trocal - určené k použití do bytových a nebytových objektů Zasklení: 4/16Ar/4/14Ar/4 Ug=0,6 W/m²K Odolnost proti zatížení větrem – třída C5 Vodotěsnost – třída 9A Únosnost bezpečnostních zařízení – splněno bez poškození Akustické vlastnosti – npd Součinitel prostupu tepla – 0,80 W/m²K Radiační vlastnosti – solární faktor – 50 % Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu –71 % Průvzdušnost – třída 4