Montera spol s r.o. Munice 73, 373 41 Hluboká nad Vltavou 19 PoV č. PD-ALU CLIP 95 NEXT/01-2019

EN 14351-1:2006+A2:2016 Plastové vnější (vchodové) dveře plné, otevíravé ALU CLIP 95 NEXT - určené k použití do bytových a nebytových objektů panel Up 0,69 W/m²K Odolnost proti zatížení větrem – třída C2/B2 Vodotěsnost – třída 9A Akustické vlastnosti – NPD Součinitel prostupu tepla – 0,88 W/m²K Průvzdušnost – třída 4

Montera spol s r.o. Munice 73, 373 41 Hluboká nad Vltavou 19 PoV č. PD-ALU CLIP 95 NEXT/01-2019

EN 14351-1:2006+A2:2016 Plastové vnější (vchodové) dveře plné, otevíravé ALU CLIP 95 NEXT - určené k použití do bytových a nebytových objektů panel Up 1,23 W/m²K Odolnost proti zatížení větrem – třída C2/B2 Vodotěsnost – třída 9A Akustické vlastnosti – NPD Součinitel prostupu tepla – 1,2 W/m²K Průvzdušnost – třída 4

Montera spol s r.o. Munice 73, 373 41 Hluboká nad Vltavou 19 PoV č. PD-ALU CLIP 95 NEXT/01-2019

EN 14351-1:2006+A2:2016 Plastové vnější (vchodové) dveře prosklené, otevíravé ALU CLIP 95 NEXT -určené k použití do bytových a nebytových objektů trojsklo Ug 0,5 W/m²K Odolnost proti zatížení větrem – třída C2/B2 Vodotěsnost – třída 9A Akustické vlastnosti – NPD Součinitel prostupu tepla – 0,83 W/m²K Radiační vlastnosti – solární faktor – 0,53 Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu – 0,74 Průvzdušnost – třída 4

Montera spol s r.o. Munice 73, 373 41 Hluboká nad Vltavou 19 PoV č. PD-ALU CLIP 95 NEXT/01-2019

EN 14351-1:2006+A2:2016 Plastové vnější (vchodové) dveře prosklené, otevíravé ALU CLIP 95 NEXT -určené k použití do bytových a nebytových objektů trojsklo Ug 0,6 W/m²K Odolnost proti zatížení větrem – třída C2/B2 Vodotěsnost – třída 9A Akustické vlastnosti – NPD Součinitel prostupu tepla – 0,89 W/m²K Radiační vlastnosti – solární faktor – 0,60 Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu – 0,74 Průvzdušnost – třída 4

Montera spol s r.o. Munice 73, 373 41 Hluboká nad Vltavou 19 PoV č. PD-ALU CLIP 95 NEXT/01-2019

EN 14351-1:2006+A2:2016 Plastové vnější (vchodové) dveře prosklené, otevíravé ALU CLIP 95 NEXT -určené k použití do bytových a nebytových objektů trojsklo Ug 0,7 W/m²K Odolnost proti zatížení větrem – třída C2/B2 Vodotěsnost – třída 9A Akustické vlastnosti – NPD Součinitel prostupu tepla – 0,94 W/m²K Radiační vlastnosti – solární faktor – 0,60 Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu – 0,74 Průvzdušnost – třída 4

Montera spol s r.o. Munice 73, 373 41 Hluboká nad Vltavou 19 PoV č. PD-ALU CLIP 95 NEXT/01-2019

EN 14351-1:2006+A2:2016 Plastové vnější (vchodové) dveře prosklené, otevíravé ALU CLIP 95 NEXT -určené k použití do bytových a nebytových objektů trojsklo Ug 1,0 W/m²K Odolnost proti zatížení větrem – třída C2/B2 Vodotěsnost – třída 9A Akustické vlastnosti – NPD Součinitel prostupu tepla – 1,1 W/m²K Radiační vlastnosti – solární faktor – 0,57 Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu – 0,77 Průvzdušnost – třída 4

Montera spol s r.o. Munice 73, 373 41 Hluboká nad Vltavou 19 PoV č. PD-ALU CLIP 95 NEXT/01-2019

EN 14351-1:2006+A2:2016 Plastové vnější (vchodové) dveře prosklené, otevíravé ALU CLIP 95 NEXT -určené k použití do bytových a nebytových objektů trojsklo Ug 1,1 W/m²K Odolnost proti zatížení větrem – třída C2/B2 Vodotěsnost – třída 9A Akustické vlastnosti – NPD Součinitel prostupu tepla – 1,2 W/m²K Radiační vlastnosti – solární faktor – 0,64 Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu – 0,82 Průvzdušnost – třída 4