Montera spol s r.o. Munice 73, 373 41 Hluboká nad Vltavou 19 PoV č. PO-ALU CLIP 95 NEXT/01-2019

EN 14351-1:2006+A2:2016 Plastové okno jednokřídlové ALU CLIP 95 NEXT - určené k použití do bytových a nebytových objektů Zasklení: Ug=1,1 W/m²K Odolnost proti zatížení větrem – třída C5/B5 Vodotěsnost – třída 9A Únosnost bezpečnostních zařízení – NPD Součinitel prostupu tepla – 1,1 W/m²K Radiační vlastnosti – solární faktor – 0,64 Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu – 0,82 Průvzdušnost – třída 4

Montera spol s r.o. Munice 73, 373 41 Hluboká nad Vltavou 19 PoV č. PO-MEGATOP 95 NEXT/01-2019

EN 14351-1:2006+A2:2016 Plastové okno dvoukřídlové ALU CLIP 95 NEXT - určené k použití do bytových a nebytových objektů Zasklení: Ug=1,1 W/m²K Odolnost proti zatížení větrem – třída C3/B3 Vodotěsnost – třída 9A Únosnost bezpečnostních zařízení – NPD Součinitel prostupu tepla – 1,1 W/m²K Radiační vlastnosti – solární faktor – 0,64 Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu – 0,82 Průvzdušnost – třída 4

Montera spol s r.o. Munice 73, 373 41 Hluboká nad Vltavou 19 PoV č. PO-MEGATOP 95 NEXT/01-2019

EN 14351-1:2006+A2:2016 Plastové balkónové dveře jednokřídlové ALU CLIP 95 NEXT - určené k použití do bytových a nebytových objektů Zasklení: Ug=1,1 W/m²K Odolnost proti zatížení větrem – třída C5/B5 Vodotěsnost – třída 9A Únosnost bezpečnostních zařízení – NPD Součinitel prostupu tepla – 1,1 W/m²K Radiační vlastnosti – solární faktor – 0,64 Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu – 0,82 Průvzdušnost – třída 4

Montera spol s r.o. Munice 73, 373 41 Hluboká nad Vltavou 19 PoV č. PO-MEGATOP 95 NEXT/01-2019

EN 14351-1:2006+A2:2016 Plastové balkónové dveře dvoukřídlové ALU CLIP 95 NEXT - určené k použití do bytových a nebytových objektů Zasklení: Ug=1,1 W/m²K Odolnost proti zatížení větrem – třída C1/B2 Vodotěsnost – třída 9A Únosnost bezpečnostních zařízení – NPD Součinitel prostupu tepla – 1,1 W/m²K Radiační vlastnosti – solární faktor – 0,64 Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu – 0,82 Průvzdušnost – třída 4